Решение по жалобе ООО «ОМЕГА»

23.01.2014                                                                                                 г.  Владивосток
 
Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю по контролю в сфере размещения заказов (далее – Приморское УФАС России)  в составе:
Председатель комиссии:  – заместитель руководителя;
Члены комиссии:
– ведущий специалист – эксперт отдела контроля закупок;
-  специалист -  эксперт отдела контроля закупок,
рассмотрев жалобу общества с ограниченной ответственностью «ОМЕГА»,
в присутствии:
от заявителя:  -  представитель по доверенности;
от заказчика:  -  представитель по доверенности,
 
УСТАНОВИЛА:
 
В Приморское УФАС России поступила жалоба от ООО «ОМЕГА» (ул.  Невская 12  «А»,  г.  Владивосток,  Приморский край,  690018)    (далее – заявитель)  на действия единой комиссии заказчика -  Краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Владивостокская поликлиника № 2» (далее – заказчик)  при проведении запроса котировок на поставку лабораторных изделий медицинского назначения из пластика (извещение № 0320300132713000030)  (далее – запрос котировок).
По мнению заявителя,  единая комиссия заказчика допустила нарушения требований Федерального закона от 21  июля 2005  года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее -  Закон № 94-ФЗ),  а именно части 3  статьи 47  Закона № 94-ФЗ,  так как неправомерно приняла решение об отклонении котировочной заявки ООО «ОМЕГА».
Представитель заказчика с доводом заявителя не согласился,  представил письменные возражения,  и считает,  что нарушение требований Закона № 94  – ФЗ со стороны единой комиссии заказчика отсутствуют.
Заслушав объяснения лиц,  присутствующих при рассмотрении жалобы,  рассмотрев материалы дела,  сопоставив их с фактическими документами и проведя внеплановую проверку,  Комиссия Приморского УФАС России установила следующее.
01.01.2014  Закон № 94  – ФЗ утратил силу.
Вместе с тем,  исходя из заключительных положений Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ,  услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Закон № 44  – ФЗ)  (ст.  112),  на извещения о размещении заказов,  которые опубликованы до вступления в законную силу Закона № 44  – ФЗ (01.01.2014),  данный закон не распространяется.
Учитывая,  что извещение по обжалуемому запросу котировок размещено до 01.01.2014  рассмотрение данной жалобы проводится в соответствии с положениями Закона № 94  – ФЗ.
23.12.2013  заказчиком на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещено извещение о проведении запроса котировок.
Частью 3  статьи 47  Закона № 94-ФЗ установлено,  что котировочная комиссия не рассматривает и отклоняет котировочные заявки,  если они не соответствуют требованиям,  установленным в извещении о проведении запроса котировок,  или предложенная в котировочных заявках цена товаров,  работ,  услуг превышает максимальную цену,  указанную в извещении о проведении запроса котировок.  Отклонение котировочных заявок по иным основаниям не допускается.
Согласно протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок от 13.01.2014  汞-П единая комиссия заказчика приняла решение об отклонении котировочной заявки ООО «ОМЕГА» в связи с тем,  что котировочная заявка данного участника размещения заказа не соответствует требованиям,  установленным в извещении о проведении запроса котировок.
Согласно пункту 11  технического задания,  заказчику требуется вакуумная пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ).  Крышка пробирки   3-х-компонентная,  с двойным цветовым кодированием типа пробирки:  пластиковый колпачок красного цвета из полиэтилена,  длиной не более 13  мм.
ООО «ОМЕГА» предлагает вакуумную пробирку из полиэтилентерефталата (ПЭТФ).  Крышка пробирки 2-х-компонентная,  с двойным цветовым кодированием типа пробирки:  пластиковый колпачок голубого цвета из полиэтилена,  длиной 18  мм.
В соответствии с пунктом 12  технического задания,  заказчику требуется вакуумная пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ).  Крышка пробирки                   3-х-компонентная,  с двойным цветовым кодированием типа пробирки:  пластиковый колпачок голубого цвета из полиэтилена,  длиной не более 13  мм.
ООО «ОМЕГА» предлагает вакуумную пробирку из полиэтилентерефталата (ПЭТФ).  Крышка пробирки 2-х-компонентная,  с двойным цветовым кодированием типа пробирки:  пластиковый колпачок красного цвета из полиэтилена,  длиной 18  мм.
Согласно п.  13  технического задания,  заказчику требуется вакуумная пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ).  Крышка пробирки                                   ك-х-компонентная,  с двойным цветовым кодированием типа пробирки:  пластиковый колпачок фиолетового цвета из полиэтилена,  длиной                        не более 13  мм.
ООО «ОМЕГА» предлагает вакуумную пробирку из полиэтилентерефталата (ПЭТФ).  Крышка пробирки 2-х-компонентная,  с двойным цветовым кодированием типа пробирки:  пластиковый колпачок фиолетового цвета из полиэтилена,  длиной 18  мм.
Комиссия Приморского УФАС России,  сопоставив котировочную заявку ООО «ОМЕГА» заявителя с извещением о проведении запроса котировок,  считает,  что котировочная заявка ООО «ОМЕГА» не соответствует требованиям,  установленным в извещении о проведении запроса котировок.
Следовательно,  единая комиссия заказчика,  приняв решение об отклонении котировочной заявки ООО «ОМЕГА»,  не допустила нарушений требований Закона № 94  – ФЗ.
На основании изложенного,  руководствуясь ст.  17  и ст.  60  Закона № 94-ФЗ,  Комиссия Приморского УФАС России
 
 
РЕШИЛА:
 
1.  Признать жалобу ООО «ОМЕГА» на действия единой комиссии заказчика – Краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Владивостокская поликлиника № 2» при проведении запроса котировок на поставку лабораторных изделий медицинского назначения из пластика (извещение № 0320300132713000030)  необоснованной.

2014-01-23  02:21:00