Решение по жалобе ООО «Медэкспертгрупп»

28.01.2014                                                                                                 г.  Владивосток
 
Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю по контролю в сфере размещения заказов  (далее – Приморское УФАС России)  в составе:
Председатель комиссии:  – заместитель руководителя;
Члены комиссии:
– ведущий специалист – эксперт отдела контроля закупок;
 -  специалист – эксперт отдела контроля закупок,
рассмотрев жалобу общества с ограниченной ответственностью ООО «Медэкспертгрупп»,
в присутствии:
от заявителя:  не явился (уведомлен надлежащим образом);
от заказчика:  гр-н Л.  – на основании приказа от 24.12.2012  № 112  «О проведении запроса котировок цен на поставку товара:  Системы регистрации отоакустической эмиссии»,
 
УСТАНОВИЛА:
 
В Приморское УФАС России поступила жалоба от ООО «Медэкспертгрупп» (ул.  Покровка,  14/2,  стр.  1,  Москва,  101000)  (далее – заявитель)  на действия единой комиссии заказчика – Краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Владивостокский клинический родильный дом № 2» (далее – заказчик)  при проведении запроса котировок на поставку товара:  Системы регистрации отоакустической эмиссии (извещение № 0320300098213000114)  (далее – запрос котировок).
По мнению заявителя,  единая комиссия заказчика допустила нарушения требований Федерального закона от 21  июля 2005  года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее -  Закон № 94-ФЗ),  а именно части 3  статьи 47  Закона № 94-ФЗ,  так как неправомерно приняла решение об отклонении котировочной заявки ООО «Медэкспертгрупп».
Представитель заказчика с доводом заявителя не согласился,  представил письменные возражения,  и считает,  что нарушение требований Закона № 94  – ФЗ со стороны единой комиссии заказчика отсутствует.
Огласив содержание жалобы,  заслушав объяснения представителя заказчика,  присутствующих при рассмотрении жалобы,  рассмотрев материалы дела,  сопоставив их с фактическими документами,  и проведя внеплановую проверку,  Комиссия Приморского УФАС России установила следующее.
01.01.2014  Закон № 94  – ФЗ утратил силу.
Вместе с тем,  исходя из заключительных положений Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ,  услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд  (далее – Закон № 44  – ФЗ)  (ст.  112),  на извещения о размещении заказов,  которые опубликованы до вступления в законную силу Закона № 44  – ФЗ (01.01.2014),  данный закон не распространяется.
Учитывая,  что извещение по обжалуемому запросу котировок размещено до 01.01.2014,  рассмотрение данной жалобы проводится в соответствии с положениями Закона № 94  – ФЗ.
25.12.2013  заказчиком на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещено извещение о проведении запроса котировок.
Частью 3  статьи 47  Закона № 94-ФЗ установлено,  что котировочная комиссия не рассматривает и отклоняет котировочные заявки,  если они не соответствуют требованиям,  установленным в извещении о проведении запроса котировок,  или предложенная в котировочных заявках цена товаров,  работ,  услуг превышает максимальную цену,  указанную в извещении о проведении запроса котировок.  Отклонение котировочных заявок по иным основаниям не допускается.
Согласно протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок от 15.01.2014  года № 0320300098213000114-П единая комиссия заказчика приняла решение об отклонении котировочной заявки ООО «Медэкспертгрупп» в связи с тем,  что котировочная заявка данного участника размещения заказа не соответствует требованиям,  установленным в извещении о проведении запроса котировок.
Комиссия Приморского УФАС России установила,  что  ООО «Медэкспертгрупп»,  предоставило в котировочной заявке недостоверные сведения о предлагаемом им приборе Нейро-Аудио-Скрин,  производства ООО «Нейрософт»,  а именно:
1.  У прибора Нейро-Аудио-Скрин,  производства ООО «Нейрософт»,  согласно руководству по эксплуатации от 12.08.2013,  отсутствует выход 3.5  мм.  на наушники,  прописанный в пункте 1.18  технического задания.  Данный параметр является клинически значимым,  поскольку позволяет врачу через подключенные наушники контролировать ход исследования.      ООО «Медэкспертгрупп» в котировочной заявке указывает недостоверные сведения о наличии у поставляемого товара данного параметра.
2.  Вес прибора Нейро-Аудио-Скрин,  производства ООО «Нейрософт»,  согласно руководству по эксплуатации от 12.08.2013,  превышает заявленные в пункте 1.24  технического задания документации об открытом аукционе (не более 300  гр.)  и составляет (не более 420  гр.).  При этом в котировочной заявке ООО «Медэкспертгрупп»,  указан вес аппарата с батареями -  300  гр.,  что является недостоверными сведениями.
3.  Размеры прибора Нейро-Аудио-Скрин,  производства ООО «Нейрософт»,  согласно руководству по эксплуатации от 12.08.2013  составляют 195  Х 82  Х 25  мм,  это лучший показатель по сравнению с заявленными в пункте 1.23  технического задания документации об открытом аукционе (не более 30  X  10  X  5  см.).
Вместе с тем,  ООО «Медэкспертгрупп» в котировочной заявке указывает размеры 30  X  10  X  5  см.,  что является предоставлением недостоверных сведений.
Комиссией Приморского УФАС России установлено,  что заявитель основывался на руководстве по эксплуатации аппарата от 10.01.2013,  а заказчик основывался на руководстве по эксплуатации аппарата от 12.08.2013.
Сопоставив котировочную заявку заявителя с извещением о проведении запроса котировок,  учитывая руководство по эксплуатации Нейро-Аудио-Скрин от 12.08.2014,  Комиссия Приморского УФАС России считает,  что котировочная заявка ООО «Медэкспертгрупп» не соответствует требованиям,  установленным в извещении о проведении запроса котировок.
Следовательно,  котировочная комиссия заказчика,  приняв решение об отклонении котировочной заявки ООО «Медицинская Экспертная Группа»,  не нарушила требований Закона № 94-ФЗ.
На основании изложенного,  руководствуясь ст.  17  и ст.  60  Закона № 94-ФЗ,  Комиссия Приморского УФАС России
 
РЕШИЛА:
 
1.  Признать жалобу ООО «Медэкспертгрупп» (ул.  Покровка,  14/2,  стр.  1,  Москва,  101000)  на действия единой комиссии заказчика – Краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Владивостокский клинический родильный дом № 2» при проведении запроса котировок на поставку товара:  Системы регистрации отоакустической эмиссии (извещение  № 0320300098213000114)  необоснованной.

2014-01-27  23:21:00